Piekary Śląskie 19.05.2011r.

……………………………

……………………………

……………………………

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego pod nazwą: Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

2011/S 78-128167 ; data publikacji: 21/04/2011

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, zgodnie z art. 12 a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  iż zmienił ogłoszenie  2011/S 78-128167 ; data publikacji: 21/04/2011   w dniu 19.05.2011 w następujący sposób:

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

zmieniany tekst:

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Zamiast:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, że proponowany przedmiot zamówienia umożliwia u osób, u których go wszczepiono wykonywanie badań rezonansem magnetycznym w polu magnetycznym o sile 1,5 Tesli.

2. Ważne dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi:

— dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta,

— dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,

— dla klasy IIb i III – deklarację zgodności WE producenta, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

3. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów.

Powinno być:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, że proponowany przedmiot zamówienia umożliwia u osób, u których go wszczepiono wykonywanie badań rezonansem magnetycznym w polu magnetycznym o sile 1,5 Tesli.

2. Ważne dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi:

— dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta,

— dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,

— dla klasy IIb i III – deklarację zgodności WE producenta, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

3. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów.

4. Próbkę  endoprotezy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2  pakiet 1(dotyczy tylko pakietu 1)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

— w pkt 1 lit. b),c), d) i f) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

— w pkt 1 lit. e) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Powinno być:

1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

— w pkt 1 lit. 2.,3., 4. i 6. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

— w pkt 1 lit. 5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, że proponowany przedmiot zamówienia umożliwia u osób, u których go wszczepiono wykonywanie badań rezonansem magnetycznym w polu magnetycznym o sile 1,5 Tesli.

2. Ważne dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi:

— dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta,

— dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,

— dla klasy IIb i III – deklarację zgodności WE producenta, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

3. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów.

Powinno być:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, że proponowany przedmiot zamówienia umożliwia u osób, u których go wszczepiono wykonywanie badań rezonansem magnetycznym w polu magnetycznym o sile 1,5 Tesli.

2. Ważne dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi:

— dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta,

— dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,

— dla klasy IIb i III – deklarację zgodności WE producenta, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

3. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów.

4. Próbkę  endoprotezy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2  pakiet 1(dotyczy tylko pakietu 1)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

Zamiast:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, że proponowany przedmiot zamówienia umożliwia u osób, u których go wszczepiono wykonywanie badań rezonansem magnetycznym w polu magnetycznym o sile 1,5 Tesli.

2. Ważne dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi:

— dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta,

— dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,

— dla klasy IIb i III – deklarację zgodności WE producenta, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

3. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów.

Powinno być:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, że proponowany przedmiot zamówienia umożliwia u osób, u których go wszczepiono wykonywanie badań rezonansem magnetycznym w polu magnetycznym o sile 1,5 Tesli.

2. Ważne dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi:

— dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta,

— dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,

— dla klasy IIb i III – deklarację zgodności WE producenta, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

3. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów.

4. Próbkę  endoprotezy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2  pakiet 1(dotyczy tylko pakietu 1)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Pakiet 1

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endorptez pierwotnych stawu biodrowego bezcementowych.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez pierwotnych stawu biodrowego bezcementowych.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Pakiet 2

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoptez stawu biodrowego typu proksymalnego z artykulacją ceramika na ceramikę.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez stawu biodrowego typu proksymalnego z artykulacją ceramika na ceramikę.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Pakiet 3

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endprotez stawu biodrowego typu resurfacing.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez stawu biodrowego typu resurfacing.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Pakiet 4

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endprotez z artykulacją metal/metal.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez z artykulacją metal/metal.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Pakiet 5

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endprotez z artykulacją ceramika/ceramika.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez z artykulacją ceramika/ceramika.

.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Pakiet 6

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprptez stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej..

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Pakiet 8

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endprotez stawu biodrowego przynasadowych

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez stawu biodrowego przynasadowych.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Pakiet 10

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez cementowych antyluksacyjnych.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez cementowych antyluksacyjnych.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Pakiet 13

Zamiast:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endprotez stawu biodrowego przynasadowych.

Powinno być:

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa endoprotez stawu biodrowego przynasadowych.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i

dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących

uzyskania dokumentów lub dostępu do

dokumentów

Zamiast:

30/05/2011 09:00

Powinno być:

13/06/2011 09:00

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

30/05/2011 09:30

Powinno być:

13/06/2011 09:30

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i

dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących

uzyskania dokumentów lub dostępu do

dokumentów

Zamiast:

30/05/2011 10:00

Powinno być:

13/06/2011 10:00

# Text boxes

Samodzielny Publiczny

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 62

41-940 Piekary Śląskie

Sekcja d/s zamówień publicznych

Znak sprawy: DZP.270-21/11