Piekary Śląskie 06.07.2011r.

……………………………

……………………………

……………………………

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego.

Nr ogłoszenia 2011/S 113-186557

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, zgodnie z art. 12 a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  iż zmienił ogłoszenie  Numer ogłoszenia: 2011/S 113-186557; data zamieszczenia: 15.06.2011 w dniu 06.07.2011 w następujący sposób:

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym

podlega realizacja zamówienia

Zamiast:

Tak

Czas dostawy.

— czas dostawy -do 2 dni roboczych,

— dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy.

Dostawa i składowanie towaru. — towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu

wskazanym przez pracownika apteki.

Reklamacje.

— reklamacje ilościowe, asortymentowe i cenowe muszą być rozpatrzone w ciągu trzech

dni roboczych.

Warunki szczególne. Wymagania dla produktów oferowanych. — każde opakowanie

jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki

istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, — wymagane są oznaczenia,

instrukcje obsługi, ulotki w języku polskim, — należy złożyć ważne dokumenty rejestracyjne tj.;

kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami

medycznymi zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r o wyrobach medycznych oraz aktami

wykonawczymi, — dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności CE,

— dla klasy I sterylnej i IIa- deklarację zgodności CE oraz certyfikat wydany przez

jednostkę notyfikowaną, — dla klasy IIb i III –deklarację zgodności CE certyfikat wydany

przez jednostkę notyfikowaną oraz wpis / zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych,

— należy przedłożyć katalogi z z opisem zaoferowanych wyrobów z których wynika zgodność

zaoferowanego towaru z opisem, — katalogi /strony katalogów

muszą być ułożone zgodnie z ofertą i opisane nr pakietu i pozycji, której dotyczą.

Szkolenia. — dostawca sprzętu zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia

personelu. Wymagania i informacje dodatkowe pakiet 11 zaproponowane strzykawki do

pomp infuzyjnych muszą mieć możliwość stosowania w pompach infuzyjnych znajdujących się w szpitalu, czyli posiadać kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta, szpital posiada pompy infuzyjne

Perfusor producent: B. Braun, pakiet 7 szpital posiada automat do analizy OB-Becton Dicinson

Sedi 15 -proponowane probówki muszą być kompatybilne z tym aparatem lub oferent zobowiązany będzie do bezpłatnego użyczenia szpitalowi na okres trwania umowy innego, kompatybilnego

aparatu oraz przeszkolenia personelu zamawiający wymaga również aby na wszystkich

próbówkach zawierających antykoagulant znajdowały się znaczniki pobrania (zalecenia

standardu ISO 6710). — pakiet 14 zamawiający wymaga aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta pakiet 10 oferent zobowiązany jest sprawdzić kompatybilność proponowanych

worków z ssakami znajdującymi się w szpitalu.

Powinno być:

Tak

Czas dostawy.

— czas dostawy -do 2 dni roboczych,

— dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy.

Dostawa i składowanie towaru. — towar należy dostarczyć do

apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki.

Reklamacje. — reklamacje ilościowe, asortymentowe i cenowe muszą

być rozpatrzone w ciągu trzech dni roboczych.

Warunki szczególne. Wymagania dla produktów oferowanych. — każde opakowanie

jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki

istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty  ważności,

— wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi, ulotki w języku polskim,

— należy przedłożyć katalogi z z opisem zaoferowanych wyrobów z których wynika zgodność

zaoferowanego towaru z opisem, — katalogi /strony katalogów

muszą być ułożone zgodnie z ofertą i opisane nr pakietu i

pozycji, której dotyczą. Szkolenia.

— dostawca sprzętu zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia

personelu. Wymagania i informacje dodatkowe pakiet 11

zaproponowane strzykawki do pomp infuzyjnych muszą

mieć możliwość stosowania w pompach infuzyjnych

znajdujących się w szpitalu, czyli posiadać kalibracje zgodnie

z zaleceniami producenta, szpital posiada pompy infuzyjne

Perfusor producent: B. Braun, pakiet 7 szpital posiada automat

do analizy OB-Becton Dicinson Sedi 15 -proponowane probówki

muszą być kompatybilne z tym aparatem lub oferent zobowiązany będzie

do bezpłatnego użyczenia szpitalowi na okres trwania umowy innego, kompatybilnego

aparatu oraz przeszkolenia personelu zamawiający wymaga również aby na wszystkich

próbówkach zawierających antykoagulant znajdowały się znaczniki pobrania (zalecenia

standardu ISO 6710). — pakiet 14 zamawiający wymaga aby wszystkie

produkty pochodziły od jednego producenta pakiet 10 oferent

zobowiązany jest sprawdzić kompatybilność proponowanych

worków z ssakami znajdującymi się w szpitalu.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców,

w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru

zawodowego lub handlowego

Zamiast:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć

następujące dokumenty:

1. Ważne dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego

do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą

z 20.04.2004r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi:

— dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta,

— dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną, — dla klasy IIb i III – deklarację

zgodności WE producenta,  certyfikat CE wydany przez

jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru

wyrobów medycznych. 2. Katalogi lub karty katalogowe

oferowanych produktów

Powinno być:

7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć

następujące dokumenty: 1.Ważne dokumenty rejestracyjne zgodnie z ustawą

o wyrobach medycznych z 20.05.2010 oraz aktami wykonawczymi

2. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych

Produktów

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i

dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących

uzyskania dokumentów lub dostępu do

dokumentów

Zamiast:

19/07/2011 09:00

Powinno być:

29/07/2011 09:00

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

19/07/2011 09:00

Powinno być:

29/07/2011 09:00

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i

dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących

uzyskania dokumentów lub dostępu do

dokumentów

Zamiast:

19/07/2011 10:00

Powinno być:

29/07/2011 10:00

# Text boxes

Samodzielny Publiczny

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 62

41-940 Piekary Śląskie

Sekcja d/s zamówień publicznych

Znak sprawy: DZP.270-32/11